## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  | ΔΗΜΟΣ : |  | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμ. Μελέτης : | 10/2020 |  | Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού |  |  |  |  |  |  |

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας led 16W | τεμ. | 5.000 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας led σφαιρικός (ball) 7W | τεμ. | 50 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας μετάλλου 400W | τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας μετάλλου 250W | τεμ. | 6 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας μετάλλου 150W δύο άκρων | τεμ. | 50 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας νατρίου 70W με εκκινητή αχλαδωτός | τεμ. | 80 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας νατρίου 150W σωληνωτός | τεμ. | 25 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας νατρίου 70W σωληνωτός | τεμ. | 20 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας νατρίου 250W σωληνωτός | τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας φθορίου 18W | τεμ. | 100 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας φθορίου 36W | τεμ. | 150 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας νατρίου τύπου VIALOX Nav-e (Son-e) 100W E40 | τεμ. | 60 |  |  |
| 13 | Καλώδιο UTP κατηγορίας 5e | μμ | 800 |  |  |
| 14 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2 | μμ | 20 |  |  |
| 15 | Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ0,75 mm2 | μμ | 500 |  |  |
| 16 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5 mm2 | μμ | 2.000 |  |  |
| 17 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ2,5 mm2 | μμ | 700 |  |  |
| 18 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ4 mm2 | μμ | 400 |  |  |
| 19 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ6 mm2 | μμ | 200 |  |  |
| 20 | Καλώδιο εύκαμπτο 5Χ6 mm2 | μμ | 200 |  |  |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 | μμ | 200 |  |  |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2 | μμ | 800 |  |  |
| 23 | Φυσίγγια DIAZED βραδείας τήξεως DIIE27 10A | τεμ | 50 |  |  |
| 24 | Φυσίγγια DIAZED βραδείας τήξεως DIIE27 16A | τεμ | 50 |  |  |
| 25 | Φυσίγγια DIAZED βραδείας τήξεως DIIE27 20A | τεμ | 50 |  |  |
| 26 | Φυσίγγια DIAZED βραδείας τήξεως DIIE27 25A | τεμ | 50 |  |  |
| 27 | Φυσίγγια DIAZED βραδείας τήξεως DIIΙE33 35A | τεμ | 50 |  |  |
| 28 | Φυσίγγια DIAZED βραδείας τήξεως DIIΙE33 50A | τεμ | 50 |  |  |
| 29 | Φυσίγγια DIAZED βραδείας τήξεως DIIΙE33 63A | τεμ | 50 |  |  |
| 30 | Φυσίγγια βραδείας τήξεως NEOZED 25A | τεμ | 50 |  |  |
| 31 | Φυσίγγια βραδείας τήξεως NEOZED 35A | τεμ | 50 |  |  |
| 32 | Φυσίγγια βραδείας τήξεως NEOZED 63A | τεμ | 50 |  |  |
| 33 | Φυσιγγια ΔΕΗ 50 Α | τεμ | 50 |  |  |
|  | Tηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (επαφής) ρελέ |  |  |  |  |
| 34 | Ισχύος 5,5ΚW Εντάσεως 12Α | τεμ | 3 |  |  |
| 35 | Ισχύος 7,5ΚW Εντάσεως 18Α | τεμ | 3 |  |  |
| 36 | Ισχύος 11ΚW Εντάσεως 25Α | τεμ | 3 |  |  |
| 37 | Ισχύος 15ΚW Εντάσεως 32Α | τεμ | 1 |  |  |
|  | Ηλεκτρονόμοι υπερφότισης (θερμικό) |  |  |  |  |
| 38 | Περιοχή ρύθμισης 7-10Α | τεμ | 5 |  |  |
| 39 | Περιοχή ρύθμισης 9-13Α | τεμ | 5 |  |  |
| 40 | Περιοχή ρύθμισης 13-18Α | τεμ | 5 |  |  |
| 41 | Περιοχή ρύθμισης 16-24Α | τεμ | 5 |  |  |
| 42 | Περιοχή ρύθμισης 23-32Α | τεμ | 5 |  |  |
| 43 | Περιοχή ρύθμισης 30-38Α | τεμ | 5 |  |  |
| 44 | Χρονικά αστέρος τριγώνου 8Ρ | τεμ | 30 |  |  |
| 45 | Επιτηρητής στάθμης | τεμ | 25 |  |  |
| 46 | Επιτηρητής στάθμης μεγάλης απόστασης | τεμ | 25 |  |  |
| 47 | Χρονικά επανεκκίνησης 8Ρ | τεμ | 20 |  |  |
| 48 | Ρελέ λυχνίας 8Ρ | τεμ | 40 |  |  |
| 49 | Μετασχηματιστές τάσεως 220/42V AC 60 VA κλειστού τύπου ή ανοικτού τύπου | τεμ | 30 |  |  |
| 50 | Μονοπολικές βάσεις μαχαιρωτές ασφάλειες 00 | τεμ | 10 |  |  |
| 51 | Μονοπολικές βάσεις μαχαιρωτές ασφάλειες 01 | τεμ | 10 |  |  |
| 52 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 000 35Α | τεμ | 50 |  |  |
| 53 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 000 50Α | τεμ | 50 |  |  |
| 54 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 000 63Α | τεμ | 50 |  |  |
| 55 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 000 125Α | τεμ | 20 |  |  |
| 56 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 00 160Α | τεμ | 20 |  |  |
| 57 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 01 50Α | τεμ | 50 |  |  |
| 58 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 01 63Α | τεμ | 50 |  |  |
| 59 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 01 80Α | τεμ | 50 |  |  |
| 60 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 01 100Α | τεμ | 30 |  |  |
| 61 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 01 125Α | τεμ | 9 |  |  |
| 62 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 01 160Α | τεμ | 9 |  |  |
| 63 | Πολύπριζο σούκο χωρίς καλώδιο 4 θέσεων | τεμ | 30 |  |  |
| 64 | Πολύπριζο σούκο με καλώδιο 4 θέσεων | τεμ | 40 |  |  |
| 65 | Φωτοκύτταρο ημέρας-νύχτας | τεμ | 30 |  |  |
| 66 | Χρονοδιακόπτης ημέρας με εφεδρεία | τεμ | 15 |  |  |
| 67 | Βάση ασφαλειών NEOZED | τεμ | 30 |  |  |
| 68 | Πινακάκια εξωτερικά 2 στοιχείων | τεμ | 20 |  |  |
| 69 | Σπιράλ σκληρού τύπου Φ16 | μμ | 100 |  |  |
| 70 | Σπιράλ σκληρού τύπου Φ20 | μμ | 100 |  |  |
| 71 | Μετασχηματιστής φθορίου τύπου ballast 36 W | τεμ | 40 |  |  |
| 72 | Ρόκα στήριξης 6mm διαμ. καρ. 35 | τεμ | 800 |  |  |
| 73 | Ρόκα στήριξης 7mm διαμ. καρ. 35 | τεμ | 1.500 |  |  |
| 74 | Ρόκα στήριξης 8mm διαμ. καρ. 35 | τεμ | 1.500 |  |  |
| 75 | Ρόκα στήριξης 10mm διαμ. καρ. 35 | τεμ | 700 |  |  |
| 76 | Ντουί Ε27 πλαστικό | τεμ | 100 |  |  |
| 77 | Ντουί Ε27 πορσελάνης | τεμ | 100 |  |  |
| 78 | Ντουί Ε27 πορσελάνης πλαφόν (τύπου Δ.Ε.Η.) | τεμ | 300 |  |  |
| 79 | Ντουί Ε14 πορσελάνης | τεμ | 30 |  |  |
| 80 | Στεγανός διακόπτης επίτοιχος δύο πλήκτρων | τεμ | 40 |  |  |
| 81 | Στεγανός διακόπτης επίτοιχος ενός πλήκτρου | τεμ | 60 |  |  |
| 82 | Διακόπτης ενός πλήκτρου χωνευτός | τεμ | 40 |  |  |
| 83 | Διακόπτης δύο πλήκτρων χωνευτός | τεμ | 17 |  |  |
| 84 | Μονωτική ταινία 19Χ20 | τεμ | 300 |  |  |
| 85 | Μονωτική ταινία 38Χ20 | τεμ | 100 |  |  |
| 86 | Κλιπς τηλ. RJ45 | τεμ | 500 |  |  |
| 87 | Στεγανή πρίζα σούκο επίτοιχη μονή | τεμ | 50 |  |  |
| 88 | Πρίζα σούκο λευκή χωνευτή | τεμ | 50 |  |  |
| 89 | Κουτί διακλάδωσης τετράγωνο 10Χ10 εξωτερικό | τεμ | 50 |  |  |
| 90 | Κουτί διακλάδωσης τετράγωνο 8Χ8 εξωτερικό | τεμ | 50 |  |  |
| 91 | Φις αρσενικό σούκο | τεμ | 70 |  |  |
| 92 | Φις θηλυκό σούκο | τεμ | 70 |  |  |
| 93 | Μικροαυτόματος 6Α | τεμ | 30 |  |  |
| 94 | Μικροαυτόματος 10Α | τεμ | 80 |  |  |
| 95 | Μικροαυτόματος 16Α | τεμ | 70 |  |  |
| 96 | Μικροαυτόματος 20Α | τεμ | 25 |  |  |
| 97 | Μικροαυτόματος 25Α | τεμ | 25 |  |  |
| 98 | Μικροαυτόματος 32Α | τεμ | 15 |  |  |
| 99 | Ραγοδιακόπτης 40Α μονοπολικός | τεμ | 7 |  |  |
| 100 | Ραγοδιακόπτης 63Α τριπολικός | τεμ | 2 |  |  |
| 101 | Δεματικό απλό | τεμ | 1.000 |  |  |
| 102 | Πίνακας μεταλλικός στεγανός εξωτερικός 1 σειράς | τεμ | 10 |  |  |
| 103 | Πίνακας μεταλλικός στεγανός εξωτερικός 2 σειρών | τεμ | 10 |  |  |
| 104 | Πίνακας μεταλλικός στεγανός εξωτερικός 3 σειρών | τεμ | 5 |  |  |
| 105 | Φλάντζα κιβωτίου | τεμ | 25 |  |  |
| 106 | Κλέμμα πολύφωτου 10mm2 | τεμ | 100 |  |  |
| 107 | Κλέμμα πολύφωτου 16mm2 | τεμ | 100 |  |  |
| 108 | Κλέμμα κυπαρισσάκι 2Χ35mm2 | κουτί (10 τεμ) | 10 |  |  |
| 109 | Στάρτερ 4-65W | τεμ | 200 |  |  |
| 110 | Στάρτερ 4-22W | τεμ | 150 |  |  |
| 111 | Στυπιοθλίπτες καλωδίων PG16 | τεμ | 20 |  |  |
| 112 | Στυπιοθλίπτες καλωδίων PG29 | τεμ | 20 |  |  |
| 113 | Στυπιοθλίπτες καλωδίων PG36 | τεμ | 20 |  |  |
| 114 | Προβολέας HQI 400W E40 συμμετρικός | τεμ | 22 |  |  |
| 115 | Προβολέας led 100W | τεμ | 25 |  |  |
| 116 | Στόκος ηλεκτρολογικής μόνωσης | τεμ | 30 |  |  |
| 117 | Φωτιστικό σώμα (σκαφάκι) φθορίου | τεμ | 40 |  |  |
| 118 | Χαλκός 25 τ.χ. | κιλά | 6 |  |  |
| 119 | Φλοτέρ φούσκας 5m | τεμ | 30 |  |  |
| 120 | Ενδεικτική λυχνία ράγας | τεμ | 10 |  |  |
| 121 | Τροφοδοτικό πακ 1000mA | τεμ | 40 |  |  |
| 122 | Εκκινητές λαμπτήρων μετάλλου | τεμ | 150 |  |  |
| 123 | Μπαταρία 6V με ελατήρια | τεμ | 50 |  |  |
| 124 | Μπαταρία μολύβδου 7Α 12V | τεμ | 40 |  |  |
| 125 | Πυκνωτές λαμπτήρων νατρίου 12 μF | τεμ | 15 |  |  |
| 126 | Πυκνωτές λαμπτήρων νατρίου 18 μF | τεμ | 15 |  |  |
| 127 | Μετασχηματιστής νατρίου 150W | τεμ | 80 |  |  |
| 128 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός 1 σειράς | τεμ | 10 |  |  |
| 129 | Κανάλι διανομής καλωδίων 25X25 αυτοκόλλητο 2μ | τεμ | 20 |  |  |
| 130 | Κανάλι διανομής καλωδίων 40Χ25 επίτοιχο 2μ | τεμ | 25 |  |  |
| 131 | Κανάλι διανομής καλωδίων 40Χ40 επίτοιχο 2μ | τεμ | 25 |  |  |
| 132 | Κανάλι δαπέδου 2μ | τεμ | 20 |  |  |
| 133 | Φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ | τεμ | 150 |  |  |
| 134 | Χρονοδιακόπτης πίνακα κουρδιστός με πηνίο | τεμ | 5 |  |  |
| 135 | Διακόπτης ροής 1'' | τεμ | 10 |  |  |
| 136 | Μπαλαντέζα καρούλι 50μ 3X1,5m2 καλώδιο | τεμ | 2 |  |  |
| 137 | Γλόμπος Φ40 | τεμ | 50 |  |  |
| 138 | Γρίφες Φ40 | τεμ | 50 |  |  |
| 139 | Γλόμπος Φ30 | τεμ | 60 |  |  |
| 140 | Γρίφες Φ30 | τεμ | 60 |  |  |
| 141 | Σπιράλ εύκαμπτο Φ20 (Φλεξίμ) | μμ | 60 |  |  |
| 142 | Μετασχηματιστές 70W για λάμπες νατρίου | τεμ | 60 |  |  |
| 143 | Ασφαλειοθήκες μονοφασικές | τεμ | 20 |  |  |
| 144 | Ασφαλειοθήκες τριφασικές | τεμ | 20 |  |  |
| 145 | Λαμπάκια τριφασικά | τεμ | 10 |  |  |
| 146 | Φλοτέρ ζυγαριάς | τεμ | 10 |  |  |
| 147 | Μπαταρίες ΑΑ | τεμ | 50 |  |  |
| 148 | Μπαταρίες 9V | τεμ | 20 |  |  |
| 149 | Μπαταρίες ΑΑA | τεμ | 30 |  |  |
| 150 | Μπαταρίες D max size | τεμ | 10 |  |  |
| 151 | Πίνακες 2 σειρών πλαστικοί | τεμ | 10 |  |  |
| 152 | Ρελέ ισχύοςΔΕΗ 16Α | τεμ | 30 |  |  |
|  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  -  -

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ