## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1/2'' | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 2 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ250 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 3 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ XYΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ200 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 4 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ XYΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ160 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 5 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ XYTΟΣΙΔΗΡΟ Φ140 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 6 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ XYTΟΣΙΔΗΡΟ Φ125 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 7 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ110 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 8 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ90 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 9 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ75 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 10 | ΖΙΜΠΩ ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ63 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 11 | ΠΩΜΑ ΜΟΥΦΩΤΟ Φ63 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 12 | ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ60 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 13 | ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ80 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 14 | ΒΑΝΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ60 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 15 | ΒΑΝΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ80 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 16 | ΒΑΝΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 17 | ΒΑΝΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ125 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 18 | ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ65 ΜΕ ΑΚΡΑ | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 19 | ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ80 ΜΕ ΑΚΡΑ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 20 | ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ100 ΜΕ ΑΚΡΑ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 21 | ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Φ125 ΜΕ ΑΚΡΑ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 22 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ63΄Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 23 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ75Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 24 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ90Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 25 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ110Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 26 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ125x1'' ΓΙΑ ΡΕ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 27 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ140Χ1'' ΓΙΑ ΡΕ | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 28 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ150Χ1" ΖΩΣΤΗΡΑ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 29 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Φ250Χ2" ΓΙΑ ΡΕ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 30 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ18Χ1/2'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 31 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ18Χ1/2'' ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 32 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ22Χ3/4'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 33 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ22Χ3/4'' ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 34 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ32Χ1'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 35 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ32Χ1'' ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 36 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ40Χ1 1/4'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 37 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ50Χ1 1/2'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 38 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ63Χ2'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 39 | ΡΑΚΟΡ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ25 Χ 1'' | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 40 | ΡΑΚΟΡ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ32 Χ 1'' | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 41 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ25Χ25 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 42 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ32Χ32 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 43 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ63Χ63 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 44 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΕ 16ΑΤ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ75Χ75 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 45 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ40 10ΑΤΜ | ΜΕΤ | 100 |  |  |
| 46 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ18 12,5ΑΤΜ | ΜΕΤ | 200 |  |  |
| 47 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ22 12,5ΑΤΜ | ΜΕΤ | 300 |  |  |
| 48 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ32 12,5ΑΤΜ | ΜΕΤ | 500 |  |  |
| 49 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE Φ63 12,5ΑΤΜ | ΜΕΤ | 100 |  |  |
| 50 | ΒΑΝΕΣ 1/2'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ | 160 |  |  |
| 51 | ΒΑΝΕΣ 3/4'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ | 190 |  |  |
| 52 | ΒΑΝΕΣ 1'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ | 135 |  |  |
| 53 | ΒΑΝΕΣ 1 1/4'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 54 | ΒΑΝΕΣ 1 1/2'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 55 | ΒΑΝΕΣ 2'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 56 | ΒΑΝΕΣ 2 1/2'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 57 | ΒΑΝΕΣ 3'' ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 58 | ΒΡΥΣΕΣ 1/2'' | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 59 | ΒΡΥΣΕΣ 1/2'' ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚ.-20C/75C | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 60 | MANΣΟΝ Φ63 10ΑΤΜ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 61 | ΜΑΝΣΟΝ Φ75 10ΑΤΜ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 62 | ΜΑΝΣΟΝ Φ90 10ΑΤΜ | ΤΕΜ | 120 |  |  |
| 63 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛYAIΘYΛΕΝΙΟY Φ50 6ΑΤΜ | ΜΕΤ | 1.000 |  |  |
| 64 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ40 6ΑΤΜ | ΜΕΤ | 1.000 |  |  |
| 65 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ250 12,5ΑΤΜ | ΜΕΤ | 60 |  |  |
| 66 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ25 ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 67 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ25 ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 68 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ50 ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 69 | ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 3/4'' | ΤΕΜ | 39 |  |  |
| 70 | ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1' | ΤΕΜ | 29 |  |  |
| 71 | ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1 1/4' | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 72 | ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑ 1 1/2' | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 73 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 63 10ΑΤ | ΜΕΤ | 480 |  |  |
| 74 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 75 10ΑΤ | ΜΕΤ | 30 |  |  |
| 75 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 90 10ΑΤ | ΜΕΤ | 60 |  |  |
| 76 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110 10ΑΤ | ΜΕΤ | 30 |  |  |
| 77 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 125 10ΑΤ | ΜΕΤ | 60 |  |  |
| 78 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 140 10ΑΤ | ΜΕΤ | 24 |  |  |
| 79 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 160 10ΑΤ | ΜΕΤ | 24 |  |  |
| 80 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 200 10ΑΤ | ΜΕΤ | 24 |  |  |
| 81 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 225 10ΑΤ | ΜΕΤ | 12 |  |  |
| 82 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ 280 10ΑΤ | ΜΕΤ | 6 |  |  |
| 83 | ΤΑΠΑ 1/2'' ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 65 |  |  |
| 84 | ΤΑΠΑ 3/4'' ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 85 | ΓΩΝΙΑ Α-Θ 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 86 | ΜΟΥΦΑ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 87 | ΜΟΥΦΑ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 88 | ΜΟΥΦΑ 1'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 89 | ΝΙΠΕΛ 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 90 | ΝΙΠΕΛ 3/4'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 91 | ΝΙΠΕΛ 1'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
|  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% : |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

___/___/___

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ